## Slide 1
デバイス・IoT Hub・バックエンドの役割
1
デバイスアプリがデータを送り、IoT Hub が通信を仲介し、バックエンドがデータを利用する。
主体
担当すること
今回: ローカル PC
デバイスアプリ
測定値を作って送る。
受け取った操作や設定変更を実行する
Azure
Azure IoT Hub
デバイスを認証し、
デバイスとの通信と後続への配送を担う
実行場所は任意
バックエンドアプリ・ツール
テレメトリを読み、
保存・業務処理を行う。
デバイスへの操作を要求する
温度・湿度を送信
受信アプリが読み取り
IoT Hub は接続・通信の基盤であり、長期保存・分析・デバイス上の処理はアプリや後続サービスと組み合わせる（[1]、[2]）。
今回: 温度センサー役のローカル PC → IoT Hub → 受信ツール。
保存・分析は今回の受信確認とは別
[1] IoT Hub の概要
[2] デバイスとサービスの SDK
Notes: 03-01 デバイス・IoT Hub・バックエンドの役割
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
前章で選んだ直接接続を拡大する。「IoT Hub が全部処理する」という理解を避け、以降の登録・認証・送受信の担当を固定する。
### 投影本文
**デバイスアプリがデータを送り、IoT Hub が通信を仲介し、バックエンドがデータを利用する。**
| 主体 | 担当すること |
| --- | --- |
| デバイスアプリ | 測定値を作って送る。受け取った操作や設定変更を実行する |
| Azure IoT Hub | デバイスを認証し、デバイスとの通信と後続への配送を担う |
| バックエンドアプリ・ツール | テレメトリを読み、保存・業務処理を行う。デバイスへの操作を要求する |
IoT Hub は接続・通信の基盤であり、長期保存・分析・デバイス上の処理はアプリや後続サービスと組み合わせる（[IoT Hub の概要](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub)、[デバイスとサービスの SDK](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks)）。
**今回: 温度センサー役のローカル PC → IoT Hub → 受信ツール。**
### 図の構成
- 上部に横一列で「デバイスアプリ」「IoT Hub」「バックエンド」を配置し、表の担当をそれぞれの直下に置く。
- データの矢印は左から右。「温度・湿度を送信」「受信アプリが読み取り」とラベルを付ける。右側の線は読み取りによるデータの流れであり、Hubが無条件にアプリへプッシュする意味ではない。
- 左に「ローカル PC」、中央に「Azure」、右に「実行場所は任意」と明記する。バックエンドを必ずAzure上で動かす図にしない。
- 保存・分析は右端に薄い破線で追加し、「今回の受信確認とは別」と書く。操作の矢印は03-10で追加する。
### 講師ノート
- 目安: 1分30秒。バックエンドとは、デバイスの外でデータ利用や操作要求を行うアプリ側のことと説明する。
- 本講義では受信ツールもバックエンドの役割を担う。デバイス役と受信役が同じPC上でも、役割・資格情報は別になる。
- 問いかけ: 「温度を測るプログラムはどこにありますか」。答えはデバイス側。
- 次への接続: 「この3者が通信するまでに、クラウド側とデバイス側で何を準備するでしょうか」。
---

## Slide 2
Hub 作成からデバイス接続までの手順
2
Hub と Device ID を作っても、デバイスアプリが自動で接続するわけではない。
クラウド側の準備
アプリの準備
実行と確認
段階
誰が何をするか
この段階で用意・確認できること
1. Hub 作成
管理者がAzureにIoT Hubを作る
接続先のHub
2. デバイス登録
登録担当がHubに
IDと認証方式を登録する
そのHubで受け入れる
デバイスの情報
3. 接続設定
開発・設定担当がアプリに接続先と資格情報を渡す
接続に必要な設定
4. 接続
デバイスアプリが
起動し、
認証を伴う接続を行う
接続処理の結果
5. 送受信確認
デバイスが送り、受信担当がツールで読む
対象デバイスのメッセージ
IDレジストリはデバイスIDと認証情報を管理する場所であり、登録しただけではアプリは動作しない（[1]）。
今回は手動登録。多数台の自動プロビジョニングは第7章で扱う。
登録済み ≠ 接続中
[1] ID レジストリ
Notes: 03-02 Hub 作成からデバイス接続までの手順
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
「Azure上に登録がある」と「アプリが動いて通信している」を分け、接続できない場合にも確認箇所の見当が付くようにする。
### 投影本文
**Hub と Device ID を作っても、デバイスアプリが自動で接続するわけではない。**
| 段階 | 誰が何をするか | この段階で用意・確認できること |
| --- | --- | --- |
| 1. Hub 作成 | 管理者がAzureにIoT Hubを作る | 接続先のHub |
| 2. デバイス登録 | 登録担当がHubにIDと認証方式を登録する | そのHubで受け入れるデバイスの情報 |
| 3. 接続設定 | 開発・設定担当がアプリに接続先と資格情報を渡す | 接続に必要な設定 |
| 4. 接続 | デバイスアプリが起動し、認証を伴う接続を行う | 接続処理の結果 |
| 5. 送受信確認 | デバイスが送り、受信担当がツールで読む | 対象デバイスのメッセージ |
IDレジストリはデバイスIDと認証情報を管理する場所であり、登録しただけではアプリは動作しない（[ID レジストリ](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-identity-registry)）。
**今回は手動登録。多数台の自動プロビジョニングは第7章で扱う。**
### 図の構成
- 5段階を左から右へ並べ、1・2の上に「クラウド側の準備」、3に「アプリの準備」、4・5に「実行と確認」を置く。
- 各段階の下に表の「用意・確認できること」を配置する。完了マークが後続段階へ自動伝播する表現は使わない。
- 下部の確認例は「登録済み ≠ 接続中」。ポータルの状態欄だけを現在の接続証明として扱わない。
### 講師ノート
- 目安: 2分。担当名は説明上の役割であり、5人を配置する必須要件ではない。登録まで済んだ状態とアプリを起動した状態を図上で指し分ける。
- 本編の対象はデバイスSDKで接続する今回のアプリ。全プロトコルの接続の持ち方を一律に説明しない。
- 接続できない場合の入口は「登録先のHub、Device ID、資格情報、ネットワーク」。診断コマンドや切り分け手順は広げない。
- 次への接続: 「3段階目で渡すものは、Device IDだけで十分でしょうか」。
---

## Slide 3
Device ID とデバイスの資格情報
3
Device ID は名前。資格情報は、そのデバイスとして認証するために使う。
Hub 側
登録済みのIDと認証方式
アプリ側
接続先・ID・資格情報
IDの一致だけでなく資格情報を検証
要素 | 今回の説明例 | 意味
接続先 | iot-training-hub.azure-devices.net | どのHubに接続するか
Device ID | temp-sensor-01 | Hub内のどのデバイスか
資格情報 | 対称キー、または証明書と対応する秘密鍵 | そのデバイスとして認証する材料
デバイス認証の入口は、対称キーで生成する有効期限付きのSASトークンとX.509形式のデジタル証明書。
IDを知っているだけでは認証できない（[1]、[2]）。
今回の対称キー方式の接続文字列の形（説明用・接続不可）:
HostName=iot-training-hub.azure-devices.net;
DeviceId=temp-sensor-01;
SharedAccessKey=<非表示>
実際は1行で設定
接続文字列はURLではなく、キーを含む秘密情報。画面・コード・ログに公開しない。（[1]）
[1] SAS による認証
[2] X.509 による認証
Notes: 03-03 Device ID とデバイスの資格情報
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
識別子と認証材料を具体的に分ける。方式名の暗記ではなく、接続文字列を公開してはいけない理由を説明する。
### 投影本文
**Device ID は名前。資格情報は、そのデバイスとして認証するために使う。**
| 要素 | 今回の説明例 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 接続先 | `iot-training-hub.azure-devices.net` | どのHubに接続するか |
| Device ID | `temp-sensor-01` | Hub内のどのデバイスか |
| 資格情報 | 対称キー、または証明書と対応する秘密鍵 | そのデバイスとして認証する材料 |
デバイス認証の入口は、**対称キーで生成する有効期限付きのSASトークン**と**X.509形式のデジタル証明書**。IDを知っているだけでは認証できない（[SAS による認証](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas)、[X.509 による認証](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-x509)）。
今回の対称キー方式の接続文字列の形（説明用・接続不可）:
```text
HostName=iot-training-hub.azure-devices.net;
DeviceId=temp-sensor-01;
SharedAccessKey=<非表示>
```
**接続文字列はURLではなく、キーを含む秘密情報。画面・コード・ログに公開しない。**（[デバイスの SAS 資格情報](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas)）
### 図の構成
- 左に「Hub側: 登録済みのDevice IDと認証方式」、右に「アプリ側: 接続先・ID・資格情報」を置く。
- Device ID同士を細線で対応付け、その下に「IDの一致だけでなく資格情報を検証」と書く。
- 接続文字列は3つのフィールドが対応するように改行表示し、「実際は1行」と添える。実キーらしいランダム文字列は生成しない。
- 認証方式は本文の2方式だけを短く示す。証明書チェーンや発行手順の図は追加しない。
### 講師ノート
- 目安: 2分。接続文字列の例は対称キー方式専用。X.509でも同じ `SharedAccessKey` を使うとは説明しない。接続先・ID・キーを表と対応付けて確認する。
- 対称キーとSASトークンは同じものではない。SDKはキーを使ってSASトークンを生成する。期限・更新処理の詳細はここでは省く（[SAS トークンの生成](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas)）。
- 図の「Hub側の登録情報」にデバイスの秘密鍵は含めない。X.509の秘密鍵はデバイス側で保護し、証明書と対応する秘密鍵を持つことを認証で確認する（[X.509 による認証](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-x509)）。
- デバイス固有の資格情報を別デバイスへ使い回さない。秘密鍵・キーの保管や更新の設計は第7章へつなぐ（[セキュリティ推奨事項](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/secure-azure-iot-hub#identity-and-access-management)）。
- 次への接続: 「デバイスを認証できることと、クラウド側から他のデバイスを操作してよいことは別です」。
---

## Slide 4
認証・権限・通信保護の違い
4
誰として接続するか、何を許可するか、通信内容をどう守るかは別の問い。
観点 | 確認する問い | 具体例
認証 | 誰として接続するか | temp-sensor-01 として資格情報を検証する
認可・権限 | その主体に何を許すか | 自分のテレメトリ送信と、サービス側からの操作を分ける
通信保護 | 経路上で内容を守れるか | TLSで通信を暗号化する
デバイス側
IoT Hub
サービス側
デバイス固有の資格情報
サービス側の認証と権限
TLSで通信経路を暗号化
TLSで通信経路を暗号化
デバイス側は SAS / X.509。
デバイス管理・操作を行うサービスAPIは Entra IDで認証 + Azure RBACで権限付与、または 共有アクセスポリシー（Hub側の権限設定）のSASを使う。
Entra ID認証はデバイスAPIには使えない（[1]、[2]）。
デバイス用とサービス側の資格情報を分ける。TLSを使っていても、キーの公開が安全になるわけではない。（[3]、[4]）
[1] SAS とアクセス権
[2] Microsoft Entra ID によるサービス API の認証
[3] TLS サポート
[4] セキュリティ推奨事項
Notes: 03-04 認証・権限・通信保護の違い
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
なりすまし、不正な操作、通信経路での漏えいという異なる問いを、3つの基礎概念に結び付ける。サービス側の認証をデバイスへ流用する誤解を防ぐ。
### 投影本文
**誰として接続するか、何を許可するか、通信内容をどう守るかは別の問い。**
| 観点 | 確認する問い | 具体例 |
| --- | --- | --- |
| 認証 | 誰として接続するか | `temp-sensor-01` として資格情報を検証する |
| 認可・権限 | その主体に何を許すか | 自分のテレメトリ送信と、サービス側からの操作を分ける |
| 通信保護 | 経路上で内容を守れるか | TLSで通信を暗号化する |
デバイス側は **SAS / X.509**。デバイス管理・操作を行うサービスAPIは **Entra IDで認証 + Azure RBACで権限付与**、または **共有アクセスポリシー（Hub側の権限設定）のSAS**を使う。Entra ID認証はデバイスAPIには使えない（[SAS とアクセス権](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas)、[Microsoft Entra ID によるサービス API の認証](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-azure-ad)）。
**デバイス用とサービス側の資格情報を分ける。TLSを使っていても、キーの公開が安全になるわけではない。**（[TLS サポート](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-tls-support)、[セキュリティ推奨事項](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/secure-azure-iot-hub#identity-and-access-management)）
### 図の構成
- 上部を3行の比較表、下部を「デバイス側 → Hub ← サービス側」の小図とする。
- 左の矢印に「デバイス固有の資格情報」、右に「サービス側の認証と権限」を記す。キーを横断共有する線は描かない。
- TLSは通信経路に付ける注記とし、SAS / X.509と並列の第三の認証方式にはしない。
### 講師ノート
- 目安: 3分。Microsoft Entra IDはバックエンドの認証主体を扱い、Azure RBACは役割に応じたアクセス権を割り当てる仕組みと説明する。追加の1分で、表の「誰か」「何を許すか」「通信を守るか」を順に具体例と対応付ける（[Entra ID と RBAC](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-azure-ad)）。
- APIはアプリがサービスの機能を呼び出す窓口。本ページの「サービス側」はデバイス管理・操作などのサービスAPIを指し、すべての受信ツールが両認証方式に対応するという意味ではない。
- この表の認証方式はデバイスAPIとサービスAPIの説明。Hubリソースを作成する管理操作は別の操作面であり、サービス用SASをHub作成の資格情報として示さない（[IoT Hub SDK の分類](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks)）。
- 権限ロール名の一覧、TLSバージョン、脅威分類、証明書運用は説明しない。第7章では権限・保護・更新の具体的な設計へ進む。
- 次への接続: 「接続する主体と保護が分かったところで、どの通信方式を使うかを比べます」。
---

## Slide 5
IoT Hub の通信プロトコルと選び分け
5
通信プロトコルはデータをやり取りする方式。デバイスの制約と受信方法に合わせて選ぶ。
観点 | MQTT | AMQP | HTTPS
主な選択場面 | 一般的なデバイスの直接接続 | 複数デバイスを集約するゲートウェイ | 他の方式を利用できないデバイス
クラウド→デバイスの メッセージ受信（C2D） | サーバーからプッシュ | サーバーからプッシュ | デバイスから定期的に問い合わせる（ポーリング）
1つのTLS接続で扱うデバイスID | 1つ | 複数IDを多重化できる | 1つ
送信先ポート | 8883 / WebSocket経由は443 | 5671 / WebSocket経由は443 | 443
IoT Hubのデバイス側通信を比較。C2Dメッセージを速やかに受け取る用途はMQTT / AMQPを選ぶ。操作機能全般の対応比較ではない（[1]）。
443番ポートを使う通信が、すべてHTTPS方式になるわけではない。 MQTT / AMQPはWebSocket経由でも利用できる（[2]）。
IoT HubのMQTT対応は機能が限定され、汎用MQTTブローカーと同じではない。（[3]）
[1] 対応プロトコル・選択基準・ポート
[2] WebSocketとポート番号
[3] MQTTサポートの範囲
Notes: 03-05 IoT Hub の通信プロトコルと選び分け
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
認証・TLSの説明を受け、デバイスとHubの間で使う通信方式を比較する。名前の列挙ではなく、指示の受信方法、デバイスIDの多重化、ポートの違いを判断材料にする。SDKによる実装は次ページで扱う。
### 投影本文
**通信プロトコルはデータをやり取りする方式。デバイスの制約と受信方法に合わせて選ぶ。**
| 観点 | MQTT | AMQP | HTTPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 主な選択場面 | 一般的なデバイスの直接接続 | 複数デバイスを集約するゲートウェイ | 他の方式を利用できないデバイス |
| クラウド→デバイスのメッセージ受信（C2D） | サーバーからプッシュ | サーバーからプッシュ | デバイスから定期的に問い合わせる（ポーリング） |
| 1つのTLS接続で扱うデバイスID | 1つ | 複数IDを多重化できる | 1つ |
| 送信先ポート | 8883 / WebSocket経由は443 | 5671 / WebSocket経由は443 | 443 |
IoT Hubのデバイス側通信を比較。C2Dメッセージを速やかに受け取る用途はMQTT / AMQPを選ぶ。操作機能全般の対応比較ではない（[対応プロトコル・選択基準・ポート](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols)）。
**443番ポートを使う通信が、すべてHTTPS方式になるわけではない。** MQTT / AMQPはWebSocket経由でも利用できる（[WebSocketとポート番号](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols#port-numbers)）。
**IoT HubのMQTT対応は機能が限定され、汎用MQTTブローカーと同じではない。**（[MQTTサポートの範囲](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-mqtt-connect-to-iot-hub)）
### 図の構成
- 中央に4行の比較表を配置し、同じ観点を同じ行で対比する。優劣のランキングにはしない。
- WebSocketはMQTT / AMQPのポート欄に併記し、独立した機能選択の列にはしない。
- 表の下に選択基準と2つの留保を通常の本文サイズで配置する。Learnへのリンクは同じスライド下端に残す。
- 対象はデバイス側の接続。受信バックエンドの読み取り口やサービスAPIを同じ比較表に混在させない。
### 講師ノート
- 目安: 2分。方式の定義と表の比較75秒、WebSocketとMQTTの留保30秒、SDKへの接続15秒。
- クラウドからデバイスへのメッセージをC2Dと呼ぶ。表の「メッセージ受信」はC2Dの説明であり、すべての操作機能がHTTPSで利用できるという意味ではない。Direct Methodなどの使い分けは第4章へ残す。
- AMQPの多重化は、異なるデバイスIDと資格情報を1つの接続で扱うこと。ゲートウェイが必ずAMQPを使うという断定にはしない（[通信プロトコルの選択](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols)）。
- HTTPSのC2Dポーリングは、Learnではデバイスごとに25分に1回以内がガイドライン。これはテレメトリの送信間隔の制限ではない。頻繁なポーリングの実装を勧めない（[HTTPSのポーリングに関する注意](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols)）。
- 443番ポートだけで通信可否が決まるわけではない。WebSocket利用時にもネットワーク側の許可とSDKの対応を確認する。本編ではプロキシ設定や実装詳細に広げない。
- MQTTの対応範囲と汎用ブローカーとの違いはLearnへの参照に留め、MQTT v5や別サービスの比較を本章に追加しない（[MQTTサポート](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-mqtt-connect-to-iot-hub)）。
- 次への接続: 「通信方式を、アプリから使うためのライブラリがSDKです」。
---

## Slide 6
SDK の役割と用途別の使い分け
6
プロトコルは通信の方式。SDKは、その通信機能をアプリから使うためのライブラリ。
前ページの通信方式をアプリから利用する際は、SDKの対応範囲も確認する。SDKごとに使えるプロトコルは異なる（[1]）。
デバイスアプリ
デバイス SDK
通信プロトコル: MQTTなど
IoT Hub
やりたいこと | 使うライブラリ
デバイスから送信し、指示を受ける | IoT Hub デバイス SDK
デバイスIDを管理し、操作や設定変更を要求する | IoT Hub サービス SDK
Hubリソース自体を作成・管理する | IoT Hub 管理 SDK
組み込みエンドポイントからD2Cを読む | Event Hubs SDK
読み取り口は03-08で確認
SDKは実行する役割に合わせて選ぶ。D2Cはデバイスからクラウドへの通信（Device-to-Cloud）を指す（[2]、[3]）。
[1] 通信プロトコルの選択
[2] IoT Hub SDK
[3] D2C 読み取りの SDK
Notes: 03-06 SDK の役割と用途別の使い分け
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
SDKとプロトコルを対立する選択肢にしない。特に「バックエンドなら全部サービスSDK」という誤解を解く。
### 投影本文
**プロトコルは通信の方式。SDKは、その通信機能をアプリから使うためのライブラリ。**
前ページの通信方式をアプリから利用する際は、SDKの対応範囲も確認する。SDKごとに使えるプロトコルは異なる（[通信プロトコルの選択](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols)）。
| やりたいこと | 使うライブラリ |
| --- | --- |
| デバイスから送信し、指示を受ける | IoT Hub デバイス SDK |
| デバイスIDを管理し、操作や設定変更を要求する | IoT Hub サービス SDK |
| Hubリソース自体を作成・管理する | IoT Hub 管理 SDK |
| 組み込みエンドポイントからD2Cを読む | Event Hubs SDK |
SDKは実行する役割に合わせて選ぶ。D2Cはデバイスからクラウドへの通信（Device-to-Cloud）を指す（[IoT Hub SDK](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks)、[D2C 読み取りの SDK](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin#sdk-samples)）。
### 図の構成
- 左に「デバイスアプリ → デバイスSDK → 通信プロトコル → IoT Hub」の縦配置、右に4行の対応表を置く。
- 図中の通信プロトコル欄は「MQTTなど」とする。3種類を同時利用する線や、すべてのSDKが全方式対応と読める線は描かない。
- 受信側のEvent Hubs SDKに「読み取り口は03-08」と添え、ここでは受信の詳細図を増やさない。
### 講師ノート
- 目安: 1分30秒。API名・対応言語の暗記は求めない。管理SDKの行は「Hub作成はデバイスSDKの役割ではない」の確認に留める。送信アプリと受信アプリに対応するSDKを表で指し分ける。
- MQTTは通信方式の一つ。IoT Hubは汎用MQTTブローカーではなく、任意トピックによるデバイス間通信のサービスではない（[IoT Hub の MQTT サポート](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-mqtt-connect-to-iot-hub)）。
- 次への接続: 「まずデバイスSDKを使う側で、送る本文を見ます」。
---

## Slide 7
温度テレメトリの本文と送信処理
7
テレメトリは、測定値やイベントをデバイスから送るデータ。本文はデバイスアプリが作る。（[1]）
本文の説明例（この講義では温度は摂氏、湿度は相対湿度%）:
{"temperature":25,"humidity":45}
temperature: 摂氏 / humidity: 相対湿度%
1. アプリが温度・湿度の値を用意する。
2. JSONの本文をメッセージにし、デバイスSDKで送る。
3. IoT Hubを経由して、受信側が読み取る。
接続
start
送信
今回の実装はランダム値を使った模擬センサー。起動・接続だけでは送信せず、start の操作後に送信する。（[2]）
本文の項目名・単位・意味はアプリ側で決める。IoT Hubへの送信だけで分析が完了するわけではない。（[3]、[1]）
[1] IoT Hub のメッセージング
[2] デモ実装
[3] メッセージの構造
Notes: 03-07 温度テレメトリの本文と送信処理
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
抽象的なD2Cを温度・湿度の本文に落とす。アプリが生成するデータと、IoT Hubが提供する通信を区別する。
### 投影本文
**テレメトリは、測定値やイベントをデバイスから送るデータ。本文はデバイスアプリが作る。**（[IoT Hub のメッセージング](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub)）
本文の説明例（この講義では温度は摂氏、湿度は相対湿度%）:
```json
{"temperature":25,"humidity":45}
```
1. アプリが温度・湿度の値を用意する。
2. JSONの本文をメッセージにし、デバイスSDKで送る。
3. IoT Hubを経由して、受信側が読み取る。
今回の実装はランダム値を使った模擬センサー。**起動・接続だけでは送信せず、`start` の操作後に送信する。**（[デモ実装](../../../demo/01_iothub-send-tel.py)）
**本文の項目名・単位・意味はアプリ側で決める。IoT Hubへの送信だけで分析が完了するわけではない。**（[メッセージの構造](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct)、[IoT Hub の役割](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub)）
### 図の構成
- 左にJSONを大きく配置し、`temperature` と `humidity` に単位の注記を付ける。単位は説明例の約束であり、IoT Hubによる自動判定ではない。
- 右に「値を生成 → メッセージ化 → SDKで送信」を置く。IoT Hubが温度を生成する図にはしない。
- 下部に「既存デモ: 接続 → start → 送信」と表示する。Direct Methodの手順や応答仕様はここでは示さない。
### 講師ノート
- 目安: 2分。`start` は第4章で説明する操作名であり、このページでは「送信開始の指示」とだけ伝える。
- 実装の `send_telemetry()` は温度20〜30、湿度30〜60の範囲の乱数を生成する。表示の整数値は説明用であり、実際の出力は小数を含む（[デモ実装](../../../demo/01_iothub-send-tel.py)）。
- 実装は本文とは別に `content_type` と `content_encoding` を設定している。ルーティングに関わる詳しい設定は第5章へ回す。
- デバイスは常時つながっているとは限らない。本番では切断中のデータや再送を考える必要があり、第7章で扱う（[IoT デバイスの特性](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub#understand-iot-devices)）。
- 次への接続: 「送信先はIoT Hubです。受信アプリはそのどこからデータを読むのでしょうか」。
---

## Slide 8
D2C を読む組み込みエンドポイント
8
受信アプリは、IoT Hubに用意されたD2Cの読み取り口を使える。
ここではルート未追加で、既定の組み込み宛て配送を有効にした構成を前提にする。 配送設定を変更した場合の条件は第5章で扱う。
IoT Hub
デバイスアプリ
組み込みエンドポイント
messages/events
受信アプリ・ツール
D2Cの送信
内部の配送
Event Hubs互換
の経路で読み取り
組み込みエンドポイント messages/events は Event Hubs互換。対応するSDKで読み取れる。
この経路の利用に、別のEvent Hubsリソースの作成は不要。
組み込みエンドポイントは期限付きでメッセージを保持する読み取り口であり、長期保存用のDBではない（[1]）。
この読み取り口は共有アクセスキー方式で接続する。サービスAPIのEntra ID認証とは別。デバイス用の接続文字列は使わない。（[2]、[3]）
[1] 組み込みエンドポイントの読み取り・配送・保持
[2] 組み込みエンドポイントの認証制約
[3] 接続に必要な情報と権限
Notes: 03-08 D2C を読む組み込みエンドポイント
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
IoT Hubと受信ツールの間にある読み取り口を可視化する。別のEvent Hubsリソースを必ず作るという誤解を防ぐ。
### 投影本文
**受信アプリは、IoT Hubに用意されたD2Cの読み取り口を使える。**
- 組み込みエンドポイント `messages/events` は **Event Hubs互換**。対応するSDKで読み取れる。
- この経路の利用に、別のEvent Hubsリソースの作成は不要。
- **ここではルート未追加で、既定の組み込み宛て配送を有効にした構成を前提にする。** 配送設定を変更した場合の条件は第5章で扱う。
組み込みエンドポイントは期限付きでメッセージを保持する読み取り口であり、長期保存用のDBではない（[組み込みエンドポイントの読み取り・配送・保持](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin)）。
**この読み取り口は共有アクセスキー方式で接続する。サービスAPIのEntra ID認証とは別。デバイス用の接続文字列は使わない。**（[組み込みエンドポイントの認証制約](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-azure-ad#iot-hub-service-api-permissions)、[接続に必要な情報と権限](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin#connect-to-the-built-in-endpoint)）
### 図の構成
- 左にデバイス、中央に大きなIoT Hubの枠、右に受信アプリ・ツールを配置する。
- Hubの枠内に「組み込みエンドポイント messages/events」を置く。デバイスの送信先に `messages/events` を直接指定する図にはしない。
- データの矢印は「デバイス → Hub → 組み込みエンドポイント → 受信アプリ」。最後の矢印に「Event Hubs互換の経路で読み取り」と明記する。
- 図上部に前提「ルート未追加・既定の配送が有効」、図下部に「Event Hubsリソースの追加は不要」。SDK名を独立したクラウドサービスの箱で描かない。
- 受信アプリの下に「読み取り権限を持つ共有アクセスポリシーの資格情報」と置く。デバイス側のキーとは別に描く。
### 講師ノート
- 目安: 2分30秒。エンドポイントとは、アプリが通信機能を使うための接続口。追加の1分で、図の読み取り経路を追い、受信側の資格情報と03-04のサービスAPI認証の違いを確認する。
- `messages/events` は組み込みエンドポイントの名前・パス。受信設定に必要な接続先情報をこの文字列だけで代替できるとは説明しない。
- 読み取りには `ServiceConnect` を持つ共有アクセスポリシーを使う。デバイス用接続文字列や、Entra IDのロール割り当てだけではこの接続を代替できない。資格情報の形式はSDK・ツールに合わせ、第6章で実接続を確認する（[組み込みエンドポイントへの接続](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin#connect-to-the-built-in-endpoint)）。
- パーティション、コンシューマーグループ、保持日数、チェックポイント、フォールバック条件は第5章の担当。
- 制作前提はフォールバックルートも有効のままにした初期構成。ルート未追加でも配送設定を無効にした構成に一般化しない。第5章の「必要な配送先を通常ルートで明示する」方針とは、対象とする構成段階が異なる（[既定の配送とフォールバック](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin)）。
- 次への接続: 「次に、送ったものと読み取ったものを並べて確認します」。
---

## Slide 9
送信ログと受信データの照合
9
送信側の成功ログと、受信側に現れた送信元・本文を対応させて確認する。
送信側の表示例（説明用）:
受信側で見る項目（ツール固有の出力形式ではなく、説明用に整形）:
Device connected to IoT Hub.
Sent telemetry: {'temperature': 25, 'humidity': 45}
確認項目 | 表示例
送信元デバイスの メタデータ | temp-sensor-01
メッセージ本文 | {"temperature":25,"humidity":45}
送信元デバイスの情報と、アプリが作ったJSON本文は別の情報。 IoT Hubが付ける送信元IDを含むシステムプロパティと本文を区別する（[1]）。
送信処理の成功
受信側で確認
保存・業務処理: 未確認
送信ログだけでは受信ツールでの確認やDB保存の完了は分からない。
受信表示を確認しても、後続の業務処理完了は別に確認する。（[2]、[3]）
この値の照合は説明用。同じ値の繰り返しがあり得るため、1件を一意に識別した証明ではない。
[1] メッセージの構造とシステムプロパティ
[2] 既存実装のログ出力位置
[3] 組み込みエンドポイントからの読み取り
Notes: 03-09 送信ログと受信データの照合
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
送信処理の成功、受信確認、業務処理完了という3つの観測範囲を分ける。受信画面が空でも原因を一つに決め付けない姿勢を作る。
### 投影本文
**送信側の成功ログと、受信側に現れた送信元・本文を対応させて確認する。**
送信側の表示例（説明用）:
```text
Device connected to IoT Hub.
Sent telemetry: {'temperature': 25, 'humidity': 45}
```
受信側で見る項目（ツール固有の出力形式ではなく、説明用に整形）:
| 確認項目 | 表示例 |
| --- | --- |
| 送信元デバイスのメタデータ | `temp-sensor-01` |
| メッセージ本文 | `{"temperature":25,"humidity":45}` |
**送信元デバイスの情報と、アプリが作ったJSON本文は別の情報。** IoT Hubが付ける送信元IDを含むシステムプロパティと本文を区別する（[メッセージの構造とシステムプロパティ](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct)）。
**送信ログだけでは受信ツールでの確認やDB保存の完了は分からない。受信表示を確認しても、後続の業務処理完了は別に確認する。**（[既存実装のログ出力位置](../../../demo/01_iothub-send-tel.py)、[組み込みエンドポイントからの読み取り](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin)）
この値の照合は説明用。**同じ値の繰り返しがあり得るため、1件を一意に識別した証明ではない。**
### 図の構成
- 左45%に送信ログ、右45%に受信表示の表。温度・湿度の値を細線で対応付け、送信元IDには別ラベルを付ける。
- 下部に「送信処理の成功 / 受信側で確認 / 保存・業務処理完了」を横並びに置き、最後には「この画面では未確認」と記す。
- 両側に「説明用」と常時表示する。実ツールのロゴやウィンドウ枠を使って実キャプチャに見せない。
- 送信ログの辞書表示はJSONではない。受信本文と引用符が違っても値の対応が分かるようにする。
### 講師ノート
- 目安: 3分。説明90秒、照合の問い45秒、限界と切り分け45秒。
- ログの2行の間には `start` の操作がある。実装はその操作自体をこの形式でログ出力しないため、架空の実ログを補わない（[デモ実装](../../../demo/01_iothub-send-tel.py)）。
- 受信ツールで対象Hubとデバイスの表示条件を確認してから、送信を開始した想定。実演時の具体的な画面・接続設定は第6章で確定する。
- 問いかけ: 「温度25が見えたらDB保存も完了でしょうか」。想定回答: 「いいえ。確認できたのは受信側でそのデータを読めたことまで」。
- 送信元・値・観測時刻の対応は、少数のデータを追う入門上の確認。同値の繰り返しや再送があるため、厳密な一意照合や重複排除の証明ではない。メッセージの識別と再送対策は第7章に回す（[メッセージのプロパティ](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct)）。
- 受信表示が空なら、未送信・送信開始前・読み取り設定・配送経路などを順に疑う。「IoT Hubが落ちている」と即断しない。
- 次への接続: 「受信できた後に、センサーを操作したり履歴を保存したりする要求が加わります」。
---

## Slide 10
デバイス操作・設定変更・後続配送
10
温度を集めるD2Cに加えて、操作・状態同期・後続配送の機能がある。
デバイスアプリ
IoT Hub
バックエンド
D2C
読み取り
操作要求の方向
操作要求の方向
後続の宛先
ルーティング
追加したい要求 | 使う機能 | 詳細を扱う章
送信を開始・停止したい | Direct Method: デバイス上の処理を呼び出す | 第4章
送信間隔を変え、適用状態を知りたい | Device Twin: 期待する設定と報告された状態を扱う | 第4章
デバイスへ通知・依頼を届けたい | C2D（Cloud-to-Device）メッセージ: クラウドからデバイスへ送る | 第4章
条件に応じて保存先へ渡したい | メッセージルーティング: 後続の宛先へ配送する | 第5章
これらはIoT Hubの異なる機能。操作や設定の実際の適用処理はデバイスアプリ側に必要（[1]、[2]）。
[1] IoT Hub の機能
[2] SDK の操作・状態同期
Notes: 03-10 デバイス操作・設定変更・後続配送
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
通信の方向と要求を広げる。詳細比較を先取りせず、第4・5章で解く問いを置く。
### 投影本文
**温度を集めるD2Cに加えて、操作・状態同期・後続配送の機能がある。**
| 追加したい要求 | 使う機能 | 詳細を扱う章 |
| --- | --- | --- |
| 送信を開始・停止したい | Direct Method: デバイス上の処理を呼び出す | 第4章 |
| 送信間隔を変え、適用状態を知りたい | Device Twin: 期待する設定と報告された状態を扱う | 第4章 |
| デバイスへ通知・依頼を届けたい | C2D（Cloud-to-Device）メッセージ: クラウドからデバイスへ送る | 第4章 |
| 条件に応じて保存先へ渡したい | メッセージルーティング: 後続の宛先へ配送する | 第5章 |
これらはIoT Hubの異なる機能。操作や設定の実際の適用処理はデバイスアプリ側に必要（[IoT Hub の機能](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub)、[SDK の操作・状態同期](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks)）。
### 図の構成
- 03-01の3者図を小さく再利用し、上にD2C「デバイス → Hub → 受信側」、下に操作「バックエンド → Hub → デバイス」を描く。
- 下の線は「操作要求の方向」と表示する。Device Twin全体を片方向のメッセージとみなす図にはしない。表は図の下に4行で置く。
- ルーティングはHubから後続の宛先への分岐として描く。クラウドからデバイスへのC2Dと同じ線を使わない。
### 講師ノート
- 目安: 1分30秒。C2DはCloud-to-Deviceの略。D2Cと矢印の向きを対比する。
- 第4章で確認する問い: 「オフラインならどうなるか」「操作の応答と状態の報告は何が違うか」。ここではタイムアウト・保持・再試行の数値を出さない。
- 次への接続: 「これらの機能を使うには、Hubのレベルも確認する必要があります」。
---

## Slide 11
Basic・Standard・Free の機能差
11
使う機能を選ぶことと、必要な容量を見積もることは別。
今回の機能を利用可能: Standard / Free
今回確認する機能 | Basic | Standard | Free（評価用）
D2C・メッセージルーティング | 対応 | 対応 | 対応
Direct Method・Device Twin・C2D | 非対応 | 対応 | 対応
位置づけ | データ収集中心 | 双方向通信・デバイス管理 | Standard相当の機能を 小容量で評価
この表は講義で使う機能に絞った比較。BasicとStandardの認証・セキュリティ機能は同じ。
Freeは評価用で容量が限られ、Basic / Standardへ直接アップグレードできない。（[1]）
今回の開始・停止と設定変更には、Standard相当の機能が必要。Basicでは本講義の双方向デモを実施できない。（[1]）
台数 × 送信頻度 × メッセージサイズ → 容量設計は第7章
[1] レベル別の機能と Free の制約
Notes: 03-11 Basic・Standard・Free の機能差
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
直前で知った機能要件をSKUの選択に結び付ける。容量・料金の暗記や、認証の強弱による比較をしない。
### 投影本文
**使う機能を選ぶことと、必要な容量を見積もることは別。**
| 今回確認する機能 | Basic | Standard | Free（評価用） |
| --- | --- | --- | --- |
| D2C・メッセージルーティング | 対応 | 対応 | 対応 |
| Direct Method・Device Twin・C2D | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 位置づけ | データ収集中心 | 双方向通信・デバイス管理 | Standard相当の機能を小容量で評価 |
この表は講義で使う機能に絞った比較。BasicとStandardの認証・セキュリティ機能は同じ。**Freeは評価用で容量が限られ、Basic / Standardへ直接アップグレードできない。**（[レベル別の機能と Free の制約](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-scaling)）
**今回の開始・停止と設定変更には、Standard相当の機能が必要。Basicでは本講義の双方向デモを実施できない。**（[レベル別の機能](https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-scaling)）
### 図の構成
- 中央に比較表。機能名を左にまとめ、StandardとFreeの対象機能を枠線と「今回の機能を利用可能」の文字で示す。
- 右下に「台数 × 送信頻度 × メッセージサイズ → 容量設計は第7章」を配置する。これをそのまま料金の計算式として扱わない。
- Freeを本番推奨として強調しない。料金・日次上限・ユニット数の表を足さない。
### 講師ノート
- 目安: 1分30秒。SKUはサービスの種類・サイズを選ぶ区分、と説明する。
- このページは実リソースのSKUを確認した結果ではない。第6章の事前準備で実際のSKU・残容量を確認する。
- 次への接続: 「最後に、登録・認証・送受信を自分の言葉でつなげてみます」。
---

## Slide 12
登録・接続・送受信の確認問題
12
次の3つの場面で、何が不足しているか説明してください。
1. Hubに temp-sensor-01 を登録しました。アプリにはDevice IDだけ渡せば接続できますか。
2. デバイス側に送信ログが出ました。受信担当はどこを読み、何を照合しますか。
3. 受信ツールで温度を確認できました。DB保存は完了していますか。
次に送信を停止したい場合、誰が要求し、誰が実行しますか。
デバイス
IoT Hub
バックエンド
次章: Direct Method・Device Twin・C2Dを、操作と状態同期の用途で使い分ける。
Notes: 03-12 登録・接続・送受信の確認問題
Source SHA256: 2DB14E536497F2E448EB2EBD510CF927E5BF0FC0986782E461DA65E5132A5B44
### このページの役割
機能名の復唱ではなく、3つの短い事例で章の到達点を確認する。答えは講師ノートに置き、先に問いを見せる。
### 投影本文
**次の3つの場面で、何が不足しているか説明してください。**
1. Hubに `temp-sensor-01` を登録しました。アプリにはDevice IDだけ渡せば接続できますか。
2. デバイス側に送信ログが出ました。受信担当はどこを読み、何を照合しますか。
3. 受信ツールで温度を確認できました。DB保存は完了していますか。次に送信を停止したい場合、誰が要求し、誰が実行しますか。
**次章: Direct Method・Device Twin・C2Dを、操作と状態同期の用途で使い分ける。**
### 図の構成
- 3つの問いを縦に配置する。下部に「デバイス / IoT Hub / バックエンド」の小図を置き、指さして回答できるようにする。
- 図中の矢印ラベルは空欄とし、口頭で「送信」「読み取り」「操作要求」を補う。答えを極小文字で同じ画面に入れない。
- このページは03-01〜11に基づく講義用の設問であり、新たなサービス仕様を追加しない。
### 講師ノート
- 目安: 2分30秒。回答を考える時間30秒、答え合わせ105秒、次章への移行15秒。
- 問1: 不十分。接続先とそのデバイス用の資格情報を準備し、アプリを起動・接続する。ID登録と実接続は別（03-02〜04）。
- 問2: 今回は組み込みエンドポイント `messages/events` を受信ツールやEvent Hubs SDKで読み、送信元デバイスと本文を照合する。読み取り権限を持つ共有アクセスポリシーの資格情報を使い、デバイス用の資格情報は使い回さない（03-04〜09）。
- 問3: 保存完了は別途確認する。停止はバックエンドから要求し、Hubを介してデバイスアプリが処理する。今回の例ではDirect Methodを使う（03-09〜11）。
- 誤答時は対応するページに戻って図を指す。問いの正答率や講義時間の実測は未取得であり、2分30秒の配分が適切かはリハーサルで確認する。
- 次章への接続: 「今の『停止したい』を具体化し、操作の応答と、設定・状態を同期する仕組みの違いを見ます」。